惠州市第二人民医院红花湖院区3号住院楼修缮项目需求书

因工作需要，现拟对红花湖院区3号住院楼进行修缮。为明确项目要求，确保项目保质、保量、按期、有序完成，现对项目提出以下需求：

- 基本情况

- 项目名称：惠州市第二人民医院红花湖院区3号住院楼修缮项目

- 项目地点：惠州市第二人民医院

二、项目内容及要求

- 1、主要工作如下（详见编制工程量清单）：①立面抹灰层拆除（6882.37㎡）；②更换病房厕所破损水井门（35㎡）；③病房及办公室墙面批灰、刷漆（6882.37㎡）；

- 2、供应商资质要求：

- （1）在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人（提供营业执照等证明文件）；

- （2）已入驻广东政府采购智慧云平台，且为广东政府采购智慧云平台电子卖场定点集市（服务分类为修缮工程）相对应需求的供应商（附截图证明）。

- （3）响应人进行信用信息查询，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府招标严重违法失信行为记录名单的服务商，将取消其参与本次参与响应的资格（附截图证明）

- 3、施工要求：

- （1）严格按照执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定等国家及地方施工安全有关规定进行施工，安全、文明施工合格，未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

- （2）由于采购人收治患者的特殊性，施工单位应当做好安全防护措施，不发生安全事故，如发生一切工伤事故或防护不力对病人造成伤害及机械损坏等情况由施工单位负责。

- 4、质量要求：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量等级为合格。施工单位在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，施工单位必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

- 5、工期要求：

- 在施工期间，由于施工单位原因造成工期延误，当工程实际施工进度比计划施工进度慢时，采购人对施工单位提出书面警告，并要求施工单位在规定的时间内将工期赶回，赶工产生的费用由施工单位自行承担。若施工单位在此期间不能将工期赶回，并被采购人认定不能按要求工期完工，则采购人有权单方终止施工承包合同，原施工单位工期延误给采购人造成的损失及赶工产生的费用，由原施工单位承担。并由建设行政主管部门根据相关法律，法规对违约的施工单位给予相应的行政和经济处罚。

- 6、其他要求：

- （1）施工单位应严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工，接受采购人的监督和指导。若采购人在施工中发现施工规范或工程质量等问题，施工单位应在2个工作日内对采购人书面提交的疑问或要求作出答复的事宜作出书面答复。若逾期10个工作日仍未书面答复，采购人有权单方面解除或终止本合同。

- （2）实行施工人员实名制管理制度。项目用工必须核实施工人员合法身份证明，并明确工资发放方式。施工单位需建立统一的建筑工人实名制台账，以第二代身份证为基础核实采集本项目用工信息，切实落实相应的管理工作，不得以工程款未到位等原因克扣或拖欠施工人员工资，不得将经营风险转嫁给施工人员。

三、项目承包范围及承包方式

1、承包范围：

（1）按图纸、工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

（2）中选后，施工单位在项目实施过程中发现实际施工完成量(不含非施工单位而引起的工程变更)与工程量清单存在差异时，差异部分不作调整。）

2、承包方式：采用固定总价包干，合同价款包括了本项目工程量清单全部内容（当工程量按实结算价格低于合同价时，则按实结算）。

四、工期安排：

合同签订生效后60个日历天内完工。

- 五、预算金额：476131.98元（含税）

- 六、结算方式

- 工程竣工完成验收后由采购人委托第三方结算审核单位进行结算审核，施工单位需配合提供项目结算书等相关材料，项目最终费用以结算审核单位审核金额为准。

- 七、付款方式：

- 1、工程预付款:合同签订后，施工单位提出请款申请并提交合法发票后10个工作日内采购人支付合同总价的30%作为预付款。

- 2、工程结算款：出具结算审核报告后，支付项目最终费用的100%。

- 3、付款方式：银行转账

- 八、保修及售后服务：

- 本工程的保修期限为2年，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 保修期内，施工单位应提供24小时的报修服务，接到故障报修电话后2小时内赶到现场，48小时内解决，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由施工单位负责。

- 施工单位在向采购人提交竣工验收报告时，应向采购人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。

- 九、评分标准(总分100分)：

（一）响应报价（50分）

1.响应报价为有效响应报价中的最低价(有效报价指通过初审合格的有效响应文件的报价为有效响应报价)得50分；

2.其余报价评分方法为最低报价/有效响应报价*100*50%;

（二）其他评审因素（50分）

1、工期要求评分（20分）

响应方案中需提供项目工期，

工期最短的供应商得20分；

工期第二短的得18分；

工期第三短的得16分；

基本满足项目需求工期得14分。

2.施工方案评分（10分）

根据项目需求，提供施工方案，施工方案需包括工艺、材料说明、施工计划、进度措施、安全文明措施。

施工方案表述完整、清晰得10分；

较为完整得8分；

基本符合需求得6分；

未提供或不符合项目需求不得分。

3.质量保证措施（20分）

- 响应方应制定质量保证措施，包括质量管理体系、质量检测及验收标准、保修期内售后服务响应及处理时间。